**Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego**

**Opis przedmiotu zamówienia:**usługi remontowo – adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach, Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka, w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”

**Przed przystąpieniem do wyceny zamówienia wymagane jest przez Zamawiającego przeprowadzenie wizji lokalnej budynku wraz ze sprawdzaniem pomiarów w naturze związanego z wykonaniem przedmiotu zamówienia.**

**Wszelkie zakupy materiałów, m.in. płytek, gresów, szafy przelotowej, drzwi, blatu dotyczące koloru, wzoru, rozmiaru powinny być konsultowane z zamawiającym.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac** | **Liczba jednostek** | **Rodzaj miary** |
| 1. | Demontaż starych płytek i utylizacja | 200 | m2 |
| 2. | Demontaż i montaż drzwi aluminiowych | 2 | szt. |
| 3. | Demontaż i montaż okien do wydawania posiłków | 3 | szt. |
| 4. | Demontaż i montaż blatu do wydawania posiłków | 3,2 | m2 |
| 5. | Zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych | 16 | m2 |
| 6. | Skrobanie ścian i przygotowanie powierzchni i malowanie | 160 | m2 |
| 7. | Wymiana kanalizacji | 32 | mb |
| 8. | Wymiana i przeniesienie gniazd i włączników | 15 | szt. |
| 9. | Wymiana oświetlenia na energooszczędne | 14 | szt. |
| 10. | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi | 120 | m2 |
| 11. | Posadzki z płytek gresowych | 90 | m2 |
| 12. | Dostawa i montaż szafy przelotowej | 1 | szt. |
| 13. | Demontaż istniejących i montaż nowych kratek wentylacyjnych | 20 | szt. |