## Zadanie 1 Maseczki
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 1 - Zakup i dostawa maseczek ochronnych.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | maski chirurgiczne (gumki) | Maseczka medyczna typu II, (chirurgiczna) - wykonana z trzech warstw włókniny, posiada wkładkę modelującą noc, posiada elastyczne/rozciągliwe gumki do mocowania na uszy. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy, Maseczki są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia (wytyczne konsultanta krajowego dla - maski medyczne)dla maseczek medycznych zamieszczonych na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 | szt | 5020
2 | Półmaska filtrująca z zaworem | Półmaska filtrująca z zaworem okrywająca nos, usta i brodę, posiadająca zawór wdechowy/wydechowy klasy FFP2 lub FFP3, uniwersalny rozmiar, mocowanie: gumka, kolor maski: biały. Półmaska jest zgodna z wytycznymi/wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dla półmasek jako produktów wykorzystywanych do zwalczania COVID-19 zamieszczonych na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. | szt | 1320
3 | Maseczka wielorazowa bawełniana | Maseczka ochronna okrywająca nos, usta i brodę wielorazowego użytku, bawełniana, posiadająca elastyczne gumki ułatwiające zakładanie oraz dopasowująca się do kształtu twarzy. Wykonana z tkaniny posiadającej certyfikat STANDARD 100 OEKO-TEX ®. Maseczka jest zgodna z wytycznymi/wymaganiami Ministerstwa Zdrowia dla maseczek niemedycznych (wytyczne konsultanta krajowego - maseczki niemedyczne) jako produktów wykorzystywanych do zwalczania COVID-19 zamieszczonych na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. | szt. | 500

## Zadanie 2 Rękawiczki
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 2 - Zakup i dostawa rękawiczek ochronnych.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | rękawice jednorazowe nitrylowe | Rękawice ochronne nitrylowe, jednorazowe, bezpudrowe. Rękawice powinny spełniać wymagania (normy) Minsterstwa Zdrowia dla rękawic, opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Opakowanie po 100 szt. Rozmiar: L - 371 opakowań M - 300 | op | 671
2 | rękawice jednorazowe lateksowe | Rękawice ochronne lateksowe jednorazowe, bezpudrowe przeznaczone m. in. dla ratowników medycznych. Rękawice powinny spełniać wymagania (normy) Minsterstwa Zdrowia dla rękawic, opublikowanych pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Opakowanie po 100 szt. Rozmiar: S - 25 opakowań, M - 61 opak. oraz L - 25 opak. | szt | 111

## Zadanie 3 Dezynfekcja rąk
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 3 - Zakup i dostawa środków do mycia, dezynfekcji rąk.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | mydło antybakteryjne (op. 500 ml) | Antybakteryjne mydło w butelce z dozownikiem, antyalergiczne o właściwościach bakteriobójczych. Opakowanie: 500 ml (butelka z dozownikiem), PH przyjazne dla skóry 5,5-6,0.Posiada atest PZH i świadectwo badania dermatologicznego | op. | 620
2 | mydło w płynie (op. 5l) | Mydło w płynie dezynfekujące, środek myjący i dezynfekujący, przeznaczony do codziennego użytku. Stosowany do mycia rąk oraz całego ciała. Posiada neutralne pH od 5,5-6,5, opakowanie kanister, pojemność 5 l. Posiada atest PZH, pozwolenie na obrót produktem biobójczym | op | 330
3 | płyn do dezynfekcji rąk (5l) | Płyn do dezynfekcji rąk (5L) na bazie alkoholu o działaniu wirusobójczym (m.in HIV, COVID-19), przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo, produkt biobójczy, bez konieczności spłukiwania. Płyn do dezynfekcji rąk jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Pojemnośc 5l, opakowanie kanister. | op | 420
4 | Zel do dezynfekcji rąk (op. 5l). | Antybakteryjny żel do mycia rąk bez użycia wody. Działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Zawartośc alkoholu min 70%. Żel do dezynfekcji rąk jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Cechy: • Nie wymaga użycia wody. • zawiera glicerynę • Produkt nie pozostawia uczucia lepkości na skórze. • Produkt przebadany dermatologicznie. Pojemność: 5 L | op | 40
5 | Żel do dezynfekcji rąk (op. 500 ml) | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze. Żel do dezynfekcji rąk jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Cechy produktu: • Skuteczny wobec wirusów Rota i Noro • Łagodne dla skóry pH • Zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę • Zapobiega uczuciu lepkości dłoni Skład: Substancja czynna w 100 g produktu: etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g Opakowanie: butelka 500 ml z pompką. | op | 20

## Zadanie 4 Dezynfekcja powierzch
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 4 - Zakup i dostawa środków do dezynfekcji powierzchni.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | Płyn do dezynfekcji maszyn/ urządzeń (op. 5l) | Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym służący do dezynfekcji powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością. Nie wymaga płukania po użyciu. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów powierzchni. Stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego i w gastronomii. Posiada silne właściwości bakterio, wiruso i grzybobójcze. Nie wpływa szkodliwie na dezynfekowane powierzchnie i nie powoduje korozji. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Nie powoduje podrażnień skóry i górnych dróg oddechowych. Posiada ATEST PZH oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym. Zawiera substancje czynne: 50g/100g propan -1-ol, 30g/100g propan-2-ol. Opakowanie kanister 5l. | op | 2
2 | płyn do dezynfekcji powierzchni (op. 5l) | Płyn do dezynfekcji powierzchni (5L) na bazie alkoholu o działaniu wirusobójczym (m.in HIV, COVID-19), przeznaczony do dezynfekcji powierzchni/narzędzi/przedmiotów Do stosowania m.in. w zakładach spożywczych, leczniczych i gastronomicznych. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo, bez konieczności spłukiwania. Płyn do dezynfekcji powierzchni jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Pojemnośc 5l, opakowanie kanister. | op | 519
3 | płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni (op. 5l) | Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni powierzchni niemających kontaktu z żywnością (5L) na bazie alkoholu o działaniu wirusobójczym (m.in HIV, COVID-19), przeznaczony do dezynfekcji zarówno rąk jak i powierzchni. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo, bez konieczności spłukiwania. Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Pojemnośc 5l, opakowanie kanister. | op | 170
4 | Płyn do mycia zabawek oraz mebli dziecięcych (op. 5l) | Antybakteryjny płyn do mycia zabawek i powierzchni wokół dziecka, antywirusowy i higieniczny, naturalny płyn do mycia zabawek dziecięcych oraz innych powierzchni, z którymi dziecko ma kontakt. Posiada atest wirusobójczości i antybakteryjności. Zastosowanie: m.in. do mycia zabawek, mebli dziecięcych, stolików do karmienia, przewijaków, nocników, pojemników na zabawki, biodegradowalny, bezpieczny dla dzieci, dorosłych i środowiska naturalnego. Właściwości: • 100% naturalny skład • atest wirusobójczości • atest antybakteryjny • nie wymaga spłukiwania po użyciu • biodegradowalny Nie zawiera: Gliceroli, parabenów, silikonów, parafin, cerezyn, fosforanów, sztucznych barwników, syntetycznych substancji zapachowych (terpeny), syntetycznych substancji zagęszczających (antycyjanidyn), substancji petrochemicznych, substancji pochodzenia zwierzęcego, związków metali, soli, olejków eterycznych. Opakowanie kanister 5l. | op | 5
5 | Preparat dezynfekcyjny (op. 5 kg) | Preparat dezynfekcyjny w proszku o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej i bakteriobójczej. Preparat dezynfekcyjny w postaci proszku rozpuszczalnego w wodzie, stosowany do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i środków transportu, również do dezynfekcji za pomocą zamgławiania. Zawiera substancję czynną: Bis(peroksomonosiarczano) bis(siarczan)pentapotasu peroksodisiarczan(VI) di potasu. W odpowiednim stężeniu roztworu stanowi skuteczny środek dezynfekcyjny. Opakowanie 5 kg o możliwościach sporządzenia min. 500 l roztworu roboczego, postać: proszek, roztwór - różowy, odczyn kwaśny.Produkt jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Opakowanie 5kg o możliwościach sporządzenia min. 500 l roztworu roboczego, postać: proszek, roztwór - różowy, odczyn kwaśny. | op | 15
6 | Preparat dezynfekująco - myjący bez alkoholu (op. 5l) | Środek myjąco dezynfekujący, nie zawiera alkoholu, stosowany w przemyśle spożywczym, zawiera substancje amfoteryczne i oparte na czwartorzędowych związkach amoniowych. Może być stosowany w fabrykach produkcji żywności i napojów, a także w obszarach przechowywania i podawania żywności. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. Produkt należy używać jako antybakteryjny i przeciwdrożdżowy środek dezynfekujący w stężeniu od 0.4% do 1% v/v. Środek zakwalifikowany jako nie wywołujący skażeń i nietoksyczny. Dane: • pH: 11,0-12.0 Pojemność 5l, opakowanie kanister. | op | 5
7 | Środek do dezynfekcji przestrzeni publicznej (op. beczka 200kg) | Płyn do dezynfekcji przestrzeni publicznej oparty na podchlorynie sodu gotowy do użycia. Zastosowanie: m.in. dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, przystanków, magazynów, powierzchni sanitarnych w przestrzeni publicznej, odkażanie powierzchni mających kontakt z żywnością, dezynfekcja powierzchni w szpitalach. Substancja aktywna: 2% aktywnego chloru, pH ok. 12,0. Opakowanie: beczka, 200 kg. Produkt jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. | op | 1
8 | Środek do dezynfekcji sprzętu medycznego | Środek do dezynfekcji sprzętu medycznego i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi, wykorzystywany dla lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników sanitarnych służby zdrowia, dla pracowników laboratoriów i pracowni diagnostycznych do dezynfekcji sprzętu medycznego. Szerokie spektrum działania: bakterie, drożdżaki, MRSA, prątki, wirusy otoczkowe (BDVD, wirus ospy krowiej, wirus ptasiej grypy, HBV i HIV) oraz bezotoczkowe (Adeno, Polio, Polioma, Noro, Rota). Preparat alkoholowy, wyrób medyczny, zawierający m.in. propan-1-ol, Chlorek didecylodimetyloamonium. Postać: ciecz bezbarwna, opakowanie 1l. Produkt jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla płynów do dezynfekcji (w zależności od tego do jakiej grupy produktów środek do dezynfekcji został zaklasyfikowany, decyduje o tym przeznaczenie środka dezynfekującego) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Posiadają odpowiednie pozwolenie na obrót oraz wpis do Wykazu Produktów Biobójczych. | op | 5

## Zadanie 5 Przyłbice i gogle
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 5 - Zakup i dostawa przyłbic i gogli.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | Przyłbica ochronna | Przyłbica ochronna wykonana z przezroczystego materiału PETG (z atestami), mocowana na pasku z możliwością regulacji średnicy opaski. Możliwość podniesienia przyłbicy. Posiada wmontowaną wygodną opaskę piankową. Profil maski umożliwia noszenie okularów. Wielokrotnego użytku - szyba maski może być każdorazowa czyszczona płynami dezynfekującymi na bazie alkoholu, klasa optyczna 1. Produkt jest zgodny z wymaganiami/wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 dla produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 dla ochrony oczu (w tym wytyczne CIOP dla ochrony oczu/osłony twarzy). | szt | 1112
2 | Okulary ochronne (gogle) | Gogle ochronne nieparujące, posiadające octanowa szybkę bezbarwną z powłoką chroniącą przed zaparowaniem, chroniące przed odpryskami niewielkich ciał stałych. Posiadają elastyczną gumkę z możliwością regulacji i dopasowania jej do obwodu głowy. Produkt jest zgodny z wymaganiami/wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 dla produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 dla gogle (w tym wytyczne CIOP dla ochrony oczu/gogle ochronne). | szt | 15

## Zadanie 6 Ochranicze i osłony
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 6 - Zakup i dostawa ochraniaczy i osłon na buty.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | Ochraniacz na buty foliowy (op. 100 szt.) | Jednorazowy ochraniacz na obuwie z gumką wykonany z folii antypoślizgowej, kolor niebieski, rozmiar uniwersalny, Surowiec Polietylen (PE), Gramatura 25 (+/- 5 mikron), opakowanie zawiera 100 szt. | op. | 6
2 | Ochraniacz na buty włókninowy z gumką (op. 100 szt.) | Ochraniacze na buty z gumką wykonane z materiału: Polipropylen 40 g/m2.kolor biały/zielony. Pakowane po 100 szt., Rozmiar: uniwersalny. Opakowanie zawiera 100 szt. | op. | 7
3 | Osłona na buty włókninowo-foliowa | Ochraniacze dwuwarstowwe PP/CPE z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 35 g/m2, a od spodu folia polietylenowa CPE min 0,06 mm, rozmiar uniwersalny, kolor: biało-niebieskie. Góra ochraniacza ściągnięta gumką. Opakowanie zawiera 100 szt.) | op. | 3
4 | osłona na buty wysoka do kombinezonu (op. 50 szt.) | Osłona na buty wysoka 50 cm, biała, stanowi uzupełnienie kombinezonów ochronnych i chroni obuwie oraz uszczelnia dół nogawki przed zanieczyszczeniami. Osłona na buty wykończona elastyczną gumką ściągającą, rozmiar uniwersalny, Wysokość około 50cm, wykonane z materiału: włóknina przepuszczająca powietrze i parę wodną, produkt jednokrotnego użytku. Pakowane po 50 szt. Produkt jest zgodny z wymaganiami/wytycznymi Ministerstwa Zdrowia opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 dla produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 dla ochrony nóg (w tym wytyczne CIOP dla odzieży ochronnej). | op. | 49

## Zadanie 7 Kombinezony, fartuchy
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 7 - Zakup i dostawa kombinezonów i fartuchów.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | fartuch chirurgiczny bez wzmocnień | Fartuchy chirurgiczne bez wzmocnień, sterylne, jednorazowe, standardowe, bez wzmocnień, wykonane z włókniny typu SMMS. Produkt jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla: "fartuchy chirurgiczne / fartuchy dla bloków operacyjnych" opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Fartuchy musza spełniać wytyczne CIOP dla odziezy ochronnej (fartuch chirurgiczny) zmieszczonymi na ww. stronie. Rozmiar L - 100 szt. | szt | 100
2 | Fartuch ochronny | Fartuch ochronny, flizelinowy, jednorazowy antybakteryjny, hydrofobowy, oddychający, wiązany z tyłu na pasek. Kolor zielony. Posiada ściągacze w mankietach, rękaw długi zakończony mankietem. Wykonany z certyfikowanej tkaniny PP, używanej w ochronnej odzieży medycznej. Tkanina posiada certyfikat OEKO-TEX. Gramatura: min 40gr/m². Długość: min. 115cm, rozmiar uniwersalny. | szt | 103
3 | kombinezon ochronny (typ 3,4,5,6) | Kombinezon ochronny kat. III typ 3,4, 5, 6 zapewnia wysoką ochronę przed przed ciekłymi chemikaliami w postaci rozpylonej mgły oraz strumienia pod ciśnieniem. Dodatkowo zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi oraz skażeniu radioaktywnemu. Materiał antystatyczny i niskopylący. Zapewnia ochronę chemiczną Typ 3, 4, 5 i 6. Posiada właściwości antystatyczne i niepylące, gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała. Ściągacze na rękawach, nogawkach i kapturze, krój nie krępujący ruchów. Rozmiar L - 200 szt., XL - 185 szt.Produkt jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla kombinezony/fartuchy (odzież ochronna) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Kombinezony musza spełniać wytyczne konsultanta krajowego - odziez ochronna zmieszczonymi na ww. stronie. | szt | 385
4 | kombinezon ochronny (typ 4,5,6) | Kombinezon ochronny typ 4, 5 i 6 do ochrony przed szkodliwym pyłem oraz cieczą w postaci rozpylonej mgły i drobnych rozprysków, przed czynnikami biologicznymi oraz skażeniu radioaktywnemu. Materiał antystatyczny. Kombinezon zapewnia ochronę chemiczną Typ 4, 5 i 6. Posiada właściwości antystatyczne i niepylące, elastyczne pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas wykonywania prac nad głową, osłona zamka błyskawicznego przyklejana taśmą dla całkowitej szczelności, szwy uszczelnione taśmą, gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała, Ściągacze na rękawach, nogawkach i kapturze, krój nie krępujący ruchów. Produkt jest zgodny z wymaganiami/normami Ministerstwa Zdrowia dla kombinezony/fartuchy (odzież ochronna) opublikowanymi na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19. Kombinezony musza spełniać wytyczne konsultanta krajowego - odziez ochronna zmieszczonymi na ww. stronie. | szt | 423
5 | Kombinezon polipropylenowy | Kombinezon przeznaczony do ochrony przed ochlapaniem, zalaniem niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w trakcie wykonywania m.in.: zabiegów dezynfekcji, zlewania lub zamgławiania, zabiegów bielenia (wapnowania) obiektów, oprysków polowych. Kombinezon dopuszczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Właściwości:Tkanina PP/PE, min 78g/m2. Materiał polipropylenowy pokryty polietylenową powłoką. Posiada wzmocnione i zabezpieczone szwy zapewniające wysoką wytrzymałość i trałość kombinezonu. Kaptur wykonany z trzech części umożliwia pracę w środkach ochrony dróg oddechowych np. maski.Posiada elastyczne ściągacze rękawow, nogawek i talii oraz dwustronny suwak na całej długości kombinezonu, osłonięty listwą, ułatwiający wkładanie i zdejmowanie. Chroni przed skażeniem pyłami radioaktywnymi. Chroni przed czynnikami biologicznymi. Spełnia normy: - EN 340:2003, - EN 14605:2005 (Typ 3 i 4) - EN ISO13982-1:2000 (Typ 5), - EN 13034:2005 (Typ 6) - EN 1073-2:2002 (Ochrona przed skażeniami pyłami radioaktywnymi) Rozmiar L - 10szt. | szt | 10

## Zadanie 8 Dozowniki stacje dez.
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 8 - Zakup i dostawa dozowników i stacji dezynfekujących.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | dozownik automatyczny | Automatyczny bezdotykowy dozownik płynu dezynfekcyjnego o pojemności min 900 ml do max 1200 ml. Uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym. Zasilany bateriami lub zasilaczem sieciowym. Wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk. Posiada diodowy wskaźnik stanu oraz diodowy wskaźnik płynu dezynfekcyjnego. Posiada możliwość ustawienia porcji płynu dezynfekcyjnego. Płyn uzupełniany z kanistra. Montaż ścienny lub na stojaku. Wymiary (+- 5 cm): szerokość 15 cm, głębokość 9 cm, wysokość 28 cm, gwarancja 2 lata. | szt | 6
2 | Stojak do dozownika automatycznego | Stojak do dozownika automatycznego z poz. 1 wykonany z metalu, malowany proszkowo, podstawa zapewnia stabilność, posiada szyld na naklejkę informacyjną wykonany z tworzywa, opakowanie zawiera instrukcję dezynfekcji rąk do przyklejenia na szyldzie. Stojak zawiera tackę w komplecie. Wysokość: wysokość z szyldem: (+-5 cm) 154 cm, wysokość bez szyldu: (+-5 cm) 132 cm. Produkt kompatybilny z dozownikiem automatycznym. | szt. | 1
3 | dozownik do mydła | Dozownik do mydła, wolnostojący z pompką, materiał wykonania: plastik, pojemność: min 400 ml max 1000 ml. | szt. | 65
4 | dozownik do mydła/płynu dezynfekującego (ścienny) | Dozownik do mydła w płynie/ płynu dezynfekującego o pojemności 500ml wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, montaż do ściany, sposób dozowania: manualny. | szt | 60
5 | Dozownik łokciowy (500 ml) | Dozownik do płynu dezynfekcyjnego lub mydła w płynie. Dozownik materiał: aluminium (obudowa), stal nierdzewna (pompka i okapnik). Butelka materiał: polietylen (PE). Pojemność: min 500 ml Posiada wyjmowaną butelkę na środek dezynfekcyjny. Wymiary dozownika (+- 50 mm): wysokość 320 mm, szerokość 80 mm, głębokość 260 mm Sposób dozowania: dozowanie za pomocą łokcia. W zestawie: końcówka rozpylająca, okapnik , osłona antykradzieżowa zamykana na kluczyk. Waga dozownika: max 1 kg, gwarancja: 2 lata | szt | 50
6 | Samoobsługowy bezdotykowy punkt dezynfekcji rąk | Samoobsługowy bezdotykowy punkt dezynfekcji rąk- urządzenie posiada czujnik na podczerwień, po zbliżeniu dłoni do urządzenia, automatycznie aplikuje ilość środka dezynfekcyjnego. Cechy - Aplikacja płynu dezynfekującego, poprzez podłożenie ręki pod czujnik - Urządzenie posiada certyfikat CE, - dostęp rewizyjny do komory na płyn zabezpieczony jest zamkiem na klucz - Urządzenie dostosowany dla os. niepełnosprawnych. Czujnik uruchamiający aplikator płynu umiejscowiony jest na wysokości 100 cm, co pozwala na swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - komora na płyn zamykana na klucz - zbiornik o pojemności 5 l, zasilanie sieciowe lub akumulatorowe z możliwością ładowania. Posiada ociekacz(tackę). Dane techniczne: Materiał obudowy - Stal nierdzewna Ilość aplikacji min 10 000 / 5 litrów Zasilanie 230V Wymiary (+-10 cm) 130 cm x 40 cm x 40 cm Pobór mocy ok. 7W w trakcie aplikacji Waga: do 15 kg Urządzenie posiada zadruk dot. poprawnej higienizacji dłoni, gwarancja min. 2 lata | szt. | 12
7 | Stacja dezynfekująca | STACJA DO DEZYNFEKCJI RĄK do utrzymania higieny rąk w miejscach publicznych takich jak: sklepy, hotele, przychodnie, kliniki, magazyny, gabinety lekarskie, szkoły, urzędy. Produkt stanowi przenośny, stabilny stand, nie wymaga dodatkowych instalacji i użycia narzędzi. Wykonany z płyt laminowanych (MF PB). Posiada miejsce na instrukcję dezynfekcji rąk, ociekacz, szafkę zamykaną na kluczyk. Stacja umożliwia korzystanie z dowolnego środka dezynfekującego w rozmiarze do 10 litrów. Kolor: biały lub czarny. Gwarancja min 12 miesięcy. Wysokość standu: 110 cm. Długość x szerokość (+- 5 cm): 19 cm x 19 cm | szt. | 3
8 | Stacja do bezdotykowej dezynfekcji rąk | Stacja do automatycznej dezynfekcji rąk - urządzenie łączące funkcję elektronicznego dyspensera płynu dezynfekującego i stabilnego stojaka. Cechy: Posiada automatyczny dozownik płynu dezynfekującego, zasilany bateriami AA uruchamiany przy pomocy wbudowanego czujnika podczerwieni. Dyspenser służy do bezdotykowej aplikacji środków dezynfekujących do rąk w postaci płynów. Zbiornik na środek do odkażania rąk mieści 1 litr preparatu, Obudowa dozownika zamykana jest na kluczyk. Wymiary: ok. (+- 10 cm) 33x25x175 cm (wys.) Dozownik posiada certyfikat CE. | szt | 3
9 | Dozownik łokciowy ze stojakiem | Dozownik łokciowy ze stojakiem to komplet o wysokości max 175 cm, konstrukcja oparta o stalową podstawę o średnicy (+- 5cm) 40 cm i wadze do 5 kg. Profil wykonany z aluminium, do którego mocowana jest ramka typu owz w formacie A4. Ramka pozwala umieścić plakat lub instrukcję. Do masztu mocowany jest dozownik łokciowy z pojemnikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 1 l na płyn dezynfekujący, żel antybakteryjny lub mydło. - wysokość stojaka z dozownikiem: od 160 cm do 175 cm - format ramki informacyjnej: A4 - możliwość montażu ramki w pionie lub w poziomie, - średnica podstawy: (+- 5 cm) 40 cm, - waga podstawy: do 5 kg, - waga stojaka: do 8 kg, - prosty mechaniczny dozownik łokciowy na płyn dezynfekujący w komplecie, - pojemność dozownika na płyn: 1000 ml, - zastosowanie: do wnętrz, - materiał stojaka: aluminium, podstawa metalowa lakierowana proszkowo, pvc, stal nierdzewna | szt | 6

## Zadanie 9 Lampy
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 9 - Zakup i dostawa lamp do dezynfekcji.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | lampa bakteriobójcza | Lampa bakteriobójcza przepływowa, przejezdna, na statywie. Cechy: • przepływowa lampa bakteriobójcza dezynfekuje powietrze, możłiwa do stosowania w obecności personelu i pacjentów, • przepływ powietrza odbywa się przez komorę UV-C, • przeznaczenie: blok operacyjny, sale chorych laboratoria, izby przyjęć, poczekalnie, korytarze i wszelkie skupiska ludzi • rodzaj obudowy: blacha kwasoodporna, • posiada wszelkie wymagane certyfikaty. DANE TECHNICZNE: • napięcie zasilania: 230 V 50 Hz • pobór mocy: (+- 20 VA) 115 VA • element emitujący promieniowanie UV-C: 2xmin 55W • trwałość promiennika : min 8000 h • wydajność wentylatora: min 180 m3 / h • dezynfekowana kubatura: 40-90 m3 • zasięg działania lampy: 18-36 m2 • masa do 15 kg | szt. | 1
2 | Lampa UV-C (108W) ze stojakiem | Lampa UV-C do dezynfekcji powierzchni ze stojakiem. Pomaga usuwać z otoczenia wirusy, grzyby, pleśnie oraz bakterie, wywołujące choroby. Lampa o mocy 108W, umożliwiająca dezynfekcję powierzchni do 35m2. Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C Skuteczność dezynfekcji: do 35m2 Żywotność: min 8000h Napięcie zasilające: 220-240V Stopień szczelności: IP20 Klasa ochronności: II Przewód zasilający: dł. min. 5m Wielopozycyjne ramię: Tak Do montażu na stojaku: Tak Uniwersalny zaczep mocujący w komplecie: Tak W zestawie stojak umożliwiający bez narzędziowy montaż lampy. Specyfikacja stojaka: Wysokość rozłożonego statywu: (+- 10 cm) 200 cm Wysokość złożonego statywu: (+- 10 cm) 108 cm Maksymalne obciążenie: 15 kg Waga: max 2,5 kg Gwarancja min. 12 miesięcy | szt. | 1
3 | Lampa UV-C (72 W) | Lampa UV-C do dezynfekcji powierzchni o mocy 72W, umożliwia dezynfekcję powierzchni do 25m2. Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C Skuteczność dezynfekcji: 25m2 Żywotność: min 8000h Napięcie zasilające: 220-240V Stopień szczelności: IP20 Klasa ochronności II Przewód zasilający: dł 5m Wielopozycyjne ramię: Tak Włącznik ON/OFF: Tak Możliwość montażu na stojaku: Tak Uniwersalny zaczep mocujący w komplecie: Tak Gwarancja min. 12 miesięcy | szt. | 5

## Zadanie 10 Opryskiwacze zamgł.
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 10 - Zakup i dostawa opryskiwaczy i zamgławiaczy do dezynfekcji.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | Opryskiwacz akumulatorowy (16l) | Opryskiwacz akumulatorowy wyposażony w wymienny akumulator litowo- jonowy. Zapewnia do ok 3 h ciągłej pracy. Czas ładowania do ok. 2 godzin. Zbiornik i podstawa zaprojektowane tak, by pasowały do anatomii ludzkiego kręgosłupa. Posiada wygodny pas nośny regulowany. Pompa elektryczna zapewnia ciśnienie robocze min 2,5 bara. Zastosowanie: m.in. opryski w pomieszczeniach zamkniętych, opryski drzew i krzewów w ogrodach. Gwarancja 24 miesiące. Inne dane techniczne: Plastikowa lanca z rozpylaczem, 50 cm. Wyposażenie dyszy: uniwersalna nasadka z pustym stożkiem regulowana Moc V / Ah 11,1 V / 2,5 Ah Poziom mocy akustycznej w dB(A) <70 Pojemność zbiornika: 16 litrów Wydajność - przy standardowej dyszy 0,6 - 1,16 l / min Długość lancy 50 cm Waga w kg max 4 | szt. | 2
2 | Opryskiwacz akumulatorowy (18l) | Opryskiwacz akumulatorowy wyposażony w akumulator żelowy. Regulowane ciśnienie oprysku - max 4,3 bara lub 2,5 bara. Praca ok. 4 do 5 godzin w zależności od ustawienia ciśnienia roboczego. Rączka wyposażona jest w manometr (kontrola ciśnienie oprysku), posiada wygodny pas nośny regulowany. W zestawie: dysza płaskostrumieniowa, akumulator z ładowarką, manometr Zastosowanie: m.in. opryski w pomieszczeniach zamkniętych, opryski drzew i krzewów w ogrodach. Gwarancja 24 miesiące. Dane techniczne: Silnik: Elektryczny Wydajność: min 11,1V / 7,8 Ah Poziom mocy akustycznej w dB(A) <70 Pojemność zbiornika: 18 litrów Wydajność l/min I bieg – 1,07 II bieg – 1,42 Dysza płaskostrumieniowa tak Długość lancy 50 cm Manometr tak Waga w kg max 8. | szt. | 8
3 | Opryskiwacz ciśnieniowy 10L | Opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności zbiornika 10 l. Odporny na roztwór alkoholu i ciecze na bazie acetonu. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego. Pompa wykonana jest z tworzywa sztucznego z ergonomicznym uchwytem pompy i specjalnie pokrytym tłokiem Posiada manometr tłokowy z wbudowaną wartością bezpieczeństwa, który pozwala kontrolować ciśnienie. Opryskiwacz ręczny. Posiada dyszę: PVDF, płaski strumień. Pojemność wypełnienia (L):10 L Waga (kg): do 3 kg Maks. ciśnienie: 3 bar wąż o długości min 200 cm typ zasilania : ręczne. Gwarancja: min 24 miesiące. | szt. | 2
4 | Opryskiwacz ciśnieniowy 2L | RĘCZNY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY 2L z regulacją strumienia, do użytku domowego, ogrodu lub sadu, m. in. do zraszania, nawożenia dolistnego- do prac profesjonalnych z zastosowaniem środków chemicznych. Posiada dyszę mosiężna z funkcją zmiany strumienia wody od ciągłego po mgłę, blokadę spustu, pompkę. Zbiornik na ciecz plastikowy z miarką. Pojemność robocza: 2 L, Waga:do 0,5 kg, Ciśnienie robocze: max 2 bar zbiornik: 2 L, plastikowy | szt. | 30
5 | Opryskiwacz ciśnieniowy 5L | Opryskiwacz ciśnieniowy (5l) wyposażony w lancę oraz w zawór bezpieczeństwa zabezpieczający urządzenie przed nagromadzeniem wyższego niż dopuszczalne ciśnienie wewnątrz zbiornika. Pojemność zbiornika to 5 l. Posiada pompę o pojemności ok. 330 m3 wytwarzającą ciśnienie wysokości ok. 3 barów. Zasilanie: ręczne. Materiał wykonania zbiornika: Tworzywo sztuczne Typ strumienia: Okrągły Pojemnik z podziałką Tak Pojemność [l] 5 Długośc węża: min 1,4 m Regulowane dysze Tak Wyposażenie Lanca 50 cm., dysza stożkowa, dysza płaskostrumieniowa, pas nośny. Waga (puste): max 2 kg. Gwarancja 24 miesiące | szt. | 5
6 | Opryskiwacz spalinowy turbinowy | OPRYSKIWACZ SPALINOWY PLECAKOWY TURBINOWY wykorzystywany do rozpylania środków w płynie (np. środków grzybobójczych i pestycydów) lub w proszku, stosowany w opryskach o większym zasięgu. Cechy: m.in. regulowane otwarcie dysz, posiada filtr zapewniający ochronę silnika, gaźnik z kompensatorem. Inne dane techniczne: Pojemność silnika: min 70 do 75 cm³ Moc silnika: 5 KM - 3,7 kW Maks. wydajność powietrza 14 -16 m3/min Prędkość powietrza ok. 120 m/s Pompa obiegowa TAK Zestaw ULV TAK Pojemność zbiornika (+- 1l) 14 l Zestaw zawiera pompę umożliwiająca doprowadzenie cieczy pod maksymalnym ciśnieniem, zestaw przystosowujący do rozpylania granulowanych środków chemicznych. (Środki w proszku/granulkach bezpośrednio przenoszone są do lancy). Gwarancja min 24 miesiące. | szt. | 2
7 | Zamgławiacz ultradźwiękowy | Zamgławiacz ultradźwiękowy - urządzenie służące do nawilżania, zamgławiania, dezynfekcji, dezynsekcji pomieszczeń, obiektów, urzadzeń. Można stosować do dezynfekcji pomieszczeń, bezpieczny dla elektroniki, dezynfekcja magazynów, chłodni, samochodów do przewozu żywności. System dezynfekcyjny akceptuje roztwory o pH 0-12, urządzenie odporne jest na działanie silnych utleniaczy. Gwarancja min 24 miesiące. Dane: waga: od 4 do 5 kg przenośny: Tak zasilanie: 110V/220V środki chemiczne na bazie olejowej: Tak środki chemiczne na bazie wodnej: Tak min. wielkość kropli: 5 mikronów max. wielkość kropli 50 mikronów max. zużycie środka chemicznego 60 l/h min. zużycie środka chemicznego 30 l/h pojemność zbiornika na środek chemiczny 5 lub 6 litrów moc ok. 1250W zasięg min 8 m dodatkowe funkcje: dwustopniowa regulacja prędkości, pasek na ramię | szt. | 3

## Zadanie 11 Ozonatory
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 11 - Zakup i dostawa ozonatorów.
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | Ozonator (15g/h) | Ozonator (generator ozonu) o wydajności 15 g/h (15 000 mg/h) do dezynfekcji pomieszczeń o powierzchni od 10 do 15 m², (kubatura 45 m³) i dezynfekcji samochodów i klimatyzacji. W kubaturze do 45 m³ uzyskujemy stężenie ozonu około 5 - ppm po 90 minutach. Ozonator wyposażony jest w programator do ustawiania czasu automatycznego włączenia i wyłączenia ozonatora. Pobór mocy: max 150 W, Wydajność wentylatora (+- 10) 195 m³/h. Wymiary: (+-10 cm) 30 cm x 20 cm x 40 cm. Waga max 4 kg. Zasilanie 220 -240 V, 50 Hz Posiada certyfikat bezpieczeństwa CE, gwarancję 12 m-cy, do zakupu dołączona instrukcja obsługi, procedura zabiegów i karta gwarancyjną. | szt | 44
2 | Ozonator (45g/h) | Ozonator (generator ozonu) o wydajności 45 g/h (45 000 mg/h) umożliwia dezynfekcję pomieszczeń o powierzchni od 45 m2 do 75m2, (kubatura ok. 225 m³) oraz dezynfekcji samochodów i klimatyzacji. Ozonator przenośny o wymiarach: (+- 10 cm) 24 x 17 x 31 cm, waga: do 5 kg, pobór mocy: do 600 W, wydajność wentylatora: (+- 10) 195 m³/h. Ozonator wyposażony w programator do ustawiania czasu włączenia i automatycznego wyłączenia ozonatora. Zasilanie 220 -240 V, 50 Hz. Do urządzenia dołączona instrukcja obsługi, procedura zabiegów i karta gwarancyjną (gwarancja min 12 miesięcy). | szt | 3
3 | Ozonator przemysłowy(46g/h) | Generator ozonu przemysłowy, przeznaczony jest do ozonowania: hal produkcji spożywczej, magazynów, chłodni, systemów wentylacji stacjonarnej, systemów klimatyzacji przemysłowej. Cechy: • Sterowanie mikroprocesorowe • Elektrody odporne na uderzenia i transport • Ustawienia widoczne na wyświetlaczu potwierdzane sygnałem dźwiękowym • Zabezpieczenie w postaci klucza przeciw nieautoryzowanemu włączeniu • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwporażeniowe • Licznik motogodzin • Moc regulowana w zakresie 14000mg/h lub 46000mg/h • Przepływ ozonu w granicach 421 m3/h ( pomieszczenia o kubaturze do 1200m3) • Programowanie czasu pracy • Program cykliczny (praca, pauza, cykle) • Sygnalizacja zakończenia programu sygnałem świetlnym • min 2 letnia gwarancja • serwis pogwarancyjny Parametry: • Metoda - wyładowania koronowe • Gaz zasilający - powietrze • Chłodzenie - powietrze • Waga - do 9 kg • Zasilanie - 230V 50Hrz • Pobór prądu - 450W max • Obudowa - aluminium / stal nierdzewna • Czas pracy - bez limitu • Wydajność - min 46 g/h • Przepływ ozonu - min 421 m3 • Zakres temperatury pracy od -5*C do +40*C W zestawie przewód zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja ozonowania. | szt. | 1
4 | Ozonator (225g/h) | Ozonator (generator ozonu) o wydajności 225 g/h (225 000 mg/h) przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń od 200 do 350 m² – kubatura do 1000 m³. Urządzenie zbudowane z piętnastu modułów o wydajności 15 g/h i pięciu wentylatorów o wydajności łącznej 1000 m3/h. Urządzenie posiada zainstalowany przełącznik mocy i może pracować przy trzech różnych wydajnościach. Ozonator wyposażony w programator automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenie. Do urządzenia dołączona instrukcja obsługi, procedura zabiegów i karta gwarancyjna. waga max 25 kg, Pobór mocy: 1,6 kW. Posiada certyfikat bezpieczeństwa CE, gwarancję 12 m-cy, Zasilanie 220 -240 V, 50 Hz. | szt | 2
5 | Sterylizator pomieszczeń (1800 m3) | Sterylizator pomieszczeń - sterylizacja za pomocą ozonu oraz promieniowania UV-C wraz z filtracją cząstek stałych. Znajdująca się pomiędzy filtrami bateria lamp UV-C, emituje w kanale sterylizacyjnym natężenie promieniowania UV-C, co powoduje proces destrukcji bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych drobnoustrojów w przepływającym przez urządzenie powietrzu. Promieniowanie UV-C nie wychodzi poza wnętrze urządzenia, co pozwala na bezpieczną pracę sterylizatora w tym trybie pracy w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. W trybie pracy sterylizacyjnym wytwarzany przez sterylizator ozon (O3) posiada właściwości grzybo, bakterio oraz wirusobójcze. Urządzenie posiada 2-stopniową filtrację powietrza (filtr wstępny oraz filtr wydmuchowy). Gwarancja min 24 miesiące. Parametry techniczne: • Typ: przepływowy • Zalecana maksymalna kubatura pomieszczenia sterylizowanego ( dla osiągnięcia 5 ppm O3 ): 1800 m3 • Wydajność tryb filtracyjny: ok. 600 m3/h • Poziom hałasu tryb filtracyjny: max 60 dB(A) • Wydajność tryb Dezynfekcja UV-C: ok. 1050 m3/h • Wydajność tryb Sterylizacja O3+UV-C: 4050 m3/h • Filtrowanie powietrza: 2-stopniowe • Rodzaj wentylatora: promieniowy • Rodzaj lampy UV: Sterylizacyjna UV-C • Moc elektryczna lamp UV: 440 W • Trwałość lamp UV: min 9000 h • Moc źródła promieniowania UV: 140 W • Generator ozonu: TAK • Wydajność generatora ozonu: 120 000 mg/h • Czujnik stężenia ozonu: TAK • Destruktor ozonu: TAK • Automatyczny tryb pracy: TAK • Licznik czasu pracy: TAK (sygnalizacja wymiany filtrów i promienników UV) • Zasilanie: 230 V • Długość przewodu zasilającego: min 3,5 m • Masa netto do 60 kg (kółka transportowe/uchwyt) • Funkcje dodatkowe: sygnalizacja bezpiecznego i zbyt wysokiego poziomu stężenia ozonu, pilot zdalnego sterowania, demontowalny kabel | szt. | 1

## Zadanie 12 Termometry
Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zapytanie ofertowe IZP.272.18.2020)
Zadanie nr 12 - Zakup i dostawa termometrów
lp | Nazwa handlowa lub równoważny | Opis przedmiotu zamówienia - artykuł, rodzaj, cechy i wymagane parametry | j.m. | ilość
1 | Termometry | Termometr bezdotykowy na podczerwień. Cechy: • Blokada pokrywy baterii • Czujnik podczerwieni • Termometr zbliżeniowy 3-5cm od ciała • Wyświetlacz LCD • Tryby pomiarów temperatury • min 2 lata gwarancji Posiada wymagane certyfikaty i zgłoszenie do Urzędu Produktów Leczniczych | szt | 26